芜湖市人民政府办公室

芜政办秘〔2017〕11号

芜湖市人民政府办公室关于

进一步强化春节期间火灾防控工作的通知

各县、区人民政府，省江北产业集中区、经济技术开发区、长江大桥开发区、高新技术产业开发区、亳州芜湖现代产业园区管委会，市政府各部门、各直属单位，驻芜各单位：

去年入冬以来，省内外火灾多发，造成重大人员伤亡和财产损失。2016年12月27日，浙江义乌廿三里街道一民房发生火灾，造成3名儿童死亡；12月28日，广西柳州三江县一民房发生火灾，造成4人死亡。今年1月2日，我省六安市一食品公司发生火灾，造成2人死亡；同日，合肥市新站区一鞋厂仓库发生火灾，过火面积6000平方米。1月4日，吉林通化辉南县一养老院火灾造成7名老人死亡，这是2016年12月以来全国范围内一次死亡人数最多的火灾。

当前正值隆冬季节，各类企事业单位及居民用火、用电、用油、用气增多，发生火灾的风险增大，加之临近春节，各类商场促销、晚会庙会等节庆活动和生产经营建设活动频繁，各种致灾因素叠加，稍有不慎，极易发生火灾造成人员伤亡。全市冬春火灾防控工作已进入关键阶段，各地、各部门务必引起高度重视，认真贯彻落实潘朝晖市长对消防工作提出的“务必举一反三，加强城乡、企业消防宣传和检查管理”批示和在全市安全生产工作会议上强调的“时刻紧绷‘隐患等同于事故’这根弦”讲话要求，深刻汲取近期亡人火灾事故教训，全力抓好春节期间冬春火灾防控工作，确保我市火灾形势持续平稳。现就有关工作通知如下：

一、切实强化消防安全宣传教育

一要强化提升媒体宣传力度。各级宣传部门要利用电视、广播、报刊、网站等传统媒体以及微博、微信等新兴手段，结合居民小区、农村家庭、城乡企业等火灾特点刊播针对性宣传内容；消防部门要制作群众喜闻乐见、通俗易懂的电气火灾防范等消防安全专题视频节目，进一步提升媒体宣传的针对性。二要深入开展城市居民小区消防宣传。住建部门要督促物业服务企业开展居民家庭消防安全宣传，城市街道（公共服务中心）要发动社区网格员上门入户开展防火知识提醒，针对孤寡老人重点关爱；公安消防部门要联合物业服务企业、社区网格员，在小区单元楼显著位置张贴消防安全知识挂图，发动居民开展家庭防火自查活动。三要广泛开展农村家庭消防宣传。乡镇、街道要组织农村网格员深入村民家庭，采取发放宣传资料、宣讲防火常识、自查火灾隐患等形式广泛开展宣传教育；建立留守儿童、孤寡老人、智障残障等特殊群体“邻里守望”制度，开展“结对子”活动，实行“一对一”安全帮扶；在重要时段、重要节点，村民委员会要安排专人开展防火巡逻，通过广播等形式进行提示性宣传；在农村主要路口、场所以及标志性建筑等位置设立消防安全宣传牌及提示性标语。四要大力开展城乡企业消防宣传。公安消防部门要联合企业主管部门在春节前组织企业消防安全责任人、管理人以及相关工作人员集中开展一次消防安全知识培训；企业主管部门要督促各企业在年前对企业内部员工开展一次全员消防培训和消防安全自查活动。

二、严格落实隐患排查整治措施。

一是全面部署开展火灾隐患排查整治。针对当前严峻形势，各级领导要树立守土有责、守土尽责意识，参照市四套班子“四不两直”开展安全生产暗查暗访的方式，重点加强对社会福利机构、寄宿制学校、医院、商场市场、宾馆饭店、娱乐场所等人员密集场所和厂房、库房等企业单位深入开展消防安全大检查；各级政府要组织有关职能部门，分行业、分地区开展大规模消防安全检查；公安消防部门、公安派出所要依法严格加大对社会单位的消防安全监管力度，督促各类集会、活动场所强化消防安全举措、落实消防安全主体责任，全市公安机关在除夕、元宵节等重要节点集中开展夜查行动。二是城乡社区（村）要落实网格化排查。各地要深入推进市场综合监管分类执法改革工作，发动市场综合监管网格员加大对各类市场主体的隐患巡查力度。同时，各地要按照市公安局、综治办等5部门联合印发的《全市“创建消防安全社区”活动方案》要求，严格按照创建标准，规范社区消防安全管理；乡镇、街道（公共服务中心）要组织网格员对居民楼院小区、群组屋和沿街小商店、小门面、小作坊等场所开展消防安全“三清三查”（即清理楼院疏散楼梯、走廊、前室等公共区域可燃杂物，清理楼院电动自行车等交通工具违规存放充电问题，清理电缆井、管道井等竖井防火封堵不严以及堆放可燃杂物问题；检查消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，检查室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器是否完好有效，检查初期火灾扑救准备工作是否到位），及时消除各类火灾隐患。三是重点做好居民住宅火灾防范。住建部门要落实行业主管责任，切实加强对居民住宅区物业服务企业的检查指导，督促其严格落实有关法律规定的消防安全职责和义务，建立完善消防安全制度，组织制定居民防火公约，对居民小区定期开展防火检查巡查。同时，联合公安消防部门，督促物业服务企业与消防维保单位签订维保合同，定期对建筑消防设施进行全面检查和维护保养，对消防给水管网采取防冻保护措施，防止因天气寒冷导致给水管网破裂、无水，对电缆井、管道井等孔洞缝隙落实封堵措施；各级政府要组织电力部门对辖区居民楼院、住宅小区普遍进行一次电气安全检查，规范安装电气设施和线路。

三、认真做好节日期间值班值守。

一是党政机关、企事业单位要加强值班值守。各级党政机关要严格执行春节期间24小时值班制度和事故信息报告制度，层层落实值班人员，遇有火灾事故或紧急情况第一时间组织力量开展处置工作，并确保通信联络畅通；企事业单位要严格落实值班制度和消防安全管控措施，严防火灾事故发生。春节长假前，要对单位场所进行一次全面的消防安全检查，及时切断火源、电源、气源等。消防控制室必须严格落实值班制度，值班操作人员必须持证上岗，熟悉设施操作、岗位职责和应急处置程序。二是全力做好灭火应急救援准备。春节期间，公安消防部门要严格执行等级战备规定，加强对辖区重点场所、单位的熟悉演练，组织官兵按作战编成、整建制深入人员密集场所进行熟悉演练。同时，加强器材装备保养和药剂物资储备，强化接处警和力量等级调派，充分做好灭火救援准备，最大限度减少火灾危害。三是要强化应急力量联动调度。各级政府要加强灭火救援社会联动的组织领导，政府应急办强化指挥调度，公安、交通、医疗、燃气、供水等部门要落实节日期间值班制度，发生事故后第一时间到场；公安消防部门要将乡镇专职消防队、社区和消防安全重点单位微型消防站纳入灭火救援力量统一调度，建立应急响应机制，提高初期火灾处置能力。

2017年1月13日

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院、检察院，芜湖军分区。